Обогреватель с длинноволновым инфракрасным излучением	DH 453 DH 473

Дизельные длинноволновые инфракрасные излучатели-обогреватели имеют большую площадь излучающей поверхности и при этом - невысокую температуру излучающей поверхности.

Такое сочетание свойств делает поток инфракрасного излучения очень комфортным для людей и позволяет использовать дизельные обогреватели в непосредственной близости от объектов нагрева: работающих людей, оборудования и т. п.

Общее описание конструкции

Температура излучающей поверхности дизельного обогревателя такова, что не вызывает эффекта «сжигания кислорода», свойственного высокотемпературным излучателям и не несет опасности термического ожога даже при непосредственном контакте с обогревателем.

Дизельные обогреватели снабжены эффективной системой дожигания топлива, что делает их не только чрезвычайно экономичными, но и позволяет использовать внутри закрытых помещений.

Дизельные обогреватели могут быть использованы как внутри помещений, в т.ч. жилых, так и на открытом воздухе: стройплощадках, дачных участках и т.п.

Стандартная комплектация

Обогреватели снабжены всеми необходимыми системами безопасности и регулирования:

- электронная панель управления; 

- ручная регулировка температуры; 

- автоматическое поддержание температуры внутри помещения; 

- таймер выключения; 

- дистанционное управление; 

- датчик остатка топлива; 

-

-

 дублированная защита от перегрева;  защита от опрокидывания.

| Модель Пункт |  | DH453 | DH473 |
| --- | --- | --- | --- |
| Используемое топливо |  | Керосин / Дизель |  |
| Расход топлива (л/ч) |  | 1,2 | 1,9 |
| Мощность |  | 15 kW | 20 kW |
| Отапливаемая площадь |  | 99 m² | 165 m² |
| Назначение |  | Для отопления |  |
| Используемое напряжение |  | АС220V / 60Hz |  |
| Расход электроэнерг ии | При зажигани и | 70W | 60W |
|  | При горении | 50W | 40W |
| Габариты (ШхДхВ) |  | 920х320х1120 | 1235х320х1290 |
| Объем бака |  | 30 л | 50 л |
| Диаметр дымоотвода (при соединении) |  | 75 mm |  |
| Время расхода топлива |  | 24-26 часов | 22-24 часа |
| Предохранительные устройства |  | Датчик огня, датчик перегрева, предохранитель высокого напряжения, предохранитель перегрева мотора, предохранитель уклона, датчик комнатной температуры, датчик вращения мотора. |  |

Описание товара: Дизельный длинноволновый ИК обогреватель DH 453 DH 473

Конструкция инфракрасных обогревателей на дизельном топливе специально доработана и адаптирована для нашего дизтоплива и российских условий эксплуатации. В них используется стандартное дизельное топливо, но - с оговоркой, производитель рекомендует использовать, только качественное дизельное топливо российских производителей: Лукойла, Роснефти или ТНК-BP.

Дизельные обогреватели DH 453 DH 473 почти не потребляют электроэнергию (всего 80 Вт.- не больше обычной лампочки!!!), а требуется это питание только для электронного блока управления и получения искры из

пьезо-элемента для системы розжига. Поэтому применение дизельных обогревателей особенно будет эффективным там, где есть дефицит электрических мощностей, а используя дополнительный аккумулятор или генератор, можно создать полностью автономное отопление.

Мобильные длинноволновые инфракрасные обогреватели на дизельном топливе DH 453 DH 473 имеют систему полного 100% сгорания топлива, которая достигается благодаря повторному горению и двойной каталитической системой очистки отработанных газов, поэтому не всегда обязателен монтаж системы дымоотвода.

Внутри обогревательных труб находятся высококачественные катализаторы, покрытые в два слоя сплавами благородных металлов (отсюда немалая цена печи), микрочастицы которого, блокируют вредный газ и удерживают злокачественный запах.

Обогреватели экологически безопасны, без запаха и выбросов отработанных веществ, без шума, с повышенной противопожарной безопасностью (три режима защиты).

Данные мобильные дизельные обогреватели, благодаря применению уникальной инновационной технологии покрытия керамикой обогревательных труб, имеют очень высокую жаропрочность и тепловыделяемость, которая обеспечивает мгновенное и эффективное распространение тепла в помещении.

В отличии от других типов обогревателей, не сжигает кислород (как делают это газовые), не пересушивает воздух (в отличии от обычных электрообогревателей спирального или паяльного типа ), а также не создает циркулирующие потоки и сквозняки

(как у сплит-систем и тепловентиляторов), предназначенные для средних и больших площадей, не требующие создания проекта, специального монтажа и вытяжки, с площадью обогрева одной печью до 240м2!!!

Такую площадь обогреть могут только стационарные котлы с центральной системой отопления, но возникают дополнительные трудности и затраты, требующие проекта, монтажа и разводки отопления, подводки газа и сложности связанные в дальнейшем со сдачей в эксплуатацию, не говоря о потраченном несколько месяцев времени.

От этого всего Вас избавит и сэкономит Ваше время и деньги - мобильный дизельный длинноволновой инфракрасный обогреватель DH 453 DH 473.